По вопросу:  Нужно ли приглашать представителя  Ростехнадзора,  после реконструкции (капремонта)  участка  магистральной тепловой сети, подконтрольной Ростехнадзору?

Приказом Ростехнадзора №212  установлен Порядок организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок, где сказано, что в случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск ее в эксплуатацию (в соответствии с приложением N 7). Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.  Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее - разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.

Для поиска  информации по Вашему  вопросу использовали   ключевые слова в строке «быстрый поиск»:

акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки

Ответ подготовлен  27.02.2017 г.

Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии консультаций: http://consultantugra.ru/klientam/goryachaya-liniya/reglament-linii-konsultacij/

Приказ Ростехнадзора от 07.04.2008 N 212 (ред. от 20.08.2008) "Об утверждении Порядка организации работ по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергоустановок" {КонсультантПлюс}
…………………

7. Должностное лицо Службы для выдачи разрешения на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей рассматривает заявление установленного образца и перечень прилагаемых документов:

- копию учредительного документа (заверенную в установленном порядке) для юридического лица;

- документы, подтверждающие полномочия лица (лиц), представляющего собственника;

абзацы четвертый - пятый отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- наличие заключения экспертизы промышленной безопасности и ее утверждение органами Ростехнадзора (при идентификации тепловых энергоустановок и тепловых сетей как опасного производственного объекта);

абзацы седьмой - восьмой отменены. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- разрешение на применение технических устройств (оборудование тепловых энергоустановок, тепловых пунктов и тепловых сетей, участок тепловой сети, системы, приборы и средства противоаварийной защиты, сигнализации и контроля, используемые при эксплуатации указанного оборудования) при наличии идентифицирующих признаков опасности;

- документы по регистрации тепловой сети в органах Ростехнадзора или в организации - владельце сети;

- паспорта трубопроводов и тепловых энергоустановок;

- сертификаты на трубопроводы, арматуру и тепловые энергоустановки (согласно утвержденному перечню продукции, подлежащей обязательной сертификации);

- технические условия на присоединение тепловых энергоустановок;

- справку о выполнение технических условий;

- акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон;

- акт приема рабочей комиссией или приемо-сдаточный акт между строительной (монтажной) организацией и заказчиком;

- технические отчеты о проведенных испытаниях (измерениях), включая отчет о тепловых испытаниях отопительных систем с определением теплозащитных свойств ограждающих конструкций и теплоаккумулирующей способности зданий;

- документы по техническому освидетельствованию;

- разрешение на допуск в эксплуатацию электрических установок (для тепловых пунктов, арматуры с электроприводом, камер и проходных каналов с системами освещения и вентиляции);

- акт комплексного опробования тепловых энергоустановок;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- распорядительные документы по организации безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок;

- выписку из журнала проверки знаний или копии протоколов проверки знаний лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, и их заместителей, теплоэнергетического персонала;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182;

- исполнительные схемы трубопроводов и запорной арматуры;

- должностные инструкции, инструкции по охране труда и технике безопасности;

- комплект действующих инструкций по эксплуатации;

- утвержденную программу прогрева и пуска в эксплуатацию тепловой энергоустановки, тепловой сети;

- перечень имеющихся в наличии защитных средств, средств пожаротушения и оказания медицинской помощи;

абзац отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

8. Отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

9. При выявлении недостаточности представленных документов и (или) несоответствия их содержания установленным требованиям документы возвращаются заявителю с письменным обоснованием, в котором перечисляются конкретные причины возврата. В этом случае осмотр энергоустановки не проводится.

10. При отсутствии замечаний к представленным документам должностное лицо Службы по обращению заявителя, оформляемому в соответствии с приложениями N 1, 2, 3, согласовывает с ним дату осмотра энергоустановки.

11. Срок рассмотрения документов и осмотра энергоустановки не должен превышать тридцати календарных дней со дня регистрации заявления. По результатам осмотра энергоустановки оформляется акт в соответствии с приложениями N 4, 5, 6.

12. Отменен. - Приказ Минприроды РФ от 20.08.2008 N 182.

13. После устранения выявленных нарушений должностное лицо Службы повторно рассматривает представленную документацию и осматривает энергоустановку.

14. В случае отсутствия замечаний должностное лицо Службы, проводившее осмотр энергоустановки, оформляет акт осмотра энергоустановки и выдает разрешение на допуск ее в эксплуатацию (в соответствии с приложением N 7).

Указанное разрешение подписывается должностным лицом Службы, проводившим осмотр энергоустановки, и утверждается его руководителем или по его распоряжению другим должностным лицом.

15. Акт осмотра и разрешение на допуск в эксплуатацию энергоустановки (далее - разрешение на допуск) оформляются в двух экземплярах каждый, один из которых передается заявителю, второй хранится в Службе.

16. Если в течение трех месяцев энергоустановка не будет технологически присоединена к сетям, ее допуск в эксплуатацию осуществляется повторно.

17. Для проведения пусконаладочных работ, если это предусмотрено проектом, выдается разрешение на допуск на период пусконаладочных работ. Срок действия такого разрешения устанавливается руководителем территориального органа Службы или в соответствии с его распоряжением должностными лицами этого органа исходя из режима и графика проведения пусконаладочных работ на энергоустановке.

18. Оформление разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки для аварийно-восстановительных работ, ликвидации аварийных режимов в работе системы энергоснабжения не требуется. Факт присоединения носит уведомительный характер.

19. Заявление, акт осмотра энергоустановки, разрешение на допуск подлежат регистрации и хранению в Службе.

Порядок регистрации и хранения указанных документов устанавливает руководитель территориального органа Службы.

……….

# Приложение N 7

к Порядку

Образец

НА БЛАНКЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА)

УТВЕРЖДАЮ

_______________________________________

Должность лица, утвердившего разрешение

____________/__________________________

Подпись             Ф.И.О.

"__" __________________________ 20__ г.

М.П.

РАЗРЕШЕНИЕ

НА ДОПУСК В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОУСТАНОВКИ

N _________________ от "__" _________________ 20__ года

___________________________________________________________________________

(наименование территориального органа Ростехнадзора)

Мною,   государственным   инспектором   по   энергетическому    надзору

___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон)

На основании Заявления ________________________________________________

(исх. N, дата регистрации в территориальном

органе Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________

(полное наименование организации, Ф.И.О. собственника,

юридический адрес, N телефона)

и акта осмотра энергоустановки N ________ от "__" _______ 20__ г. и N _____

от "__" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________

(полное наименование территориального органа Ростехнадзора)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(фактическое месторасположение, диспетчерское наименование)

установлено,  что  энергоустановка  соответствует техническим условиям,

требованиям  проектной  документации,  нормативно-техническим  документам и

допускается в эксплуатацию ________________________

Срок действия разрешения до "__" ____________ 200_ г.

Государственный инспектор _________________________ /_________________/

(подпись, штамп)           (Ф.И.О.)

Экземпляр Разрешения получил /________________________/ /_____________/

(заявитель)   (подпись)      (Ф.И.О.)

Приложение: акт осмотра энергоустановки на ______ листах ________.

.

{Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2016 N 09АП-53913/2016 по делу N А40-89022/16 {КонсультантПлюс}}

……..В суде апелляционной инстанции истец пояснил, что постоянное разрешение Ростехнадзора не получено им из-за неправомерных действий ответчика, который аннулировал подпись своего должностного лица на акте о готовности, и сообщил об этом в Ростехнадзор (л.д. 129, т.д. 1), а при этом, акт о готовности является основанием для выдачи Ростехнадзором постоянного разрешения на допуск в эксплуатацию в силу приказа Ростехнадзора от 07.04.2008 г. N 212.

Арбитражным судом первой инстанции дана оценка аннулированию ответчиком подписи ведущего инженера отдела надзора за строительством магистральных тепловых сетей Службы технического надзора за объектами нового строительства и реконструкции ПАО "МОЭК" Ключкина С.Ю. на акте о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя к постоянной эксплуатации объекта по причине отсутствия необходимых полномочий у вышеуказанного лица, правомерен вывод суда первой инстанции, что полномочия ведущего инженера отдела надзора за строительством магистральных тепловых сетей Службы технического надзора за объектами строительства и реконструкции ответчика Ключкина С.Ю., прибывшего для составления и подписания акта о готовности, следовали из обстановки, в которой действует представитель, в силу абз. 2 п. 1 ст. 182 ГК РФ, в связи с чем, специального подтверждения полномочий не требовалось.

Учитывая изложенное, письмо ответчика об аннулировании подписи не имеет никакого правового значения и не может являться основанием для аннулирования подписи, поскольку это не предусмотрено действующим законодательством…

{Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2010 по делу N А41-18584/09 {КонсультантПлюс}}

……Водопровод и канализирование - перекладка канализационного коллектора ТУ N 314/6-2 от 08.04.2005, состоялась 12.12.2006, что подтверждено исполнительными документами с отметкой штампов ООО "Балашихинский Водоканал". ЗАО "ЮИТ Московия" выполнены ТУ, для улучшения водоснабжения микрорайона 28, г. Балашиха, выполнены две закольцовки водопровода диаметром 300 мм, общей длиной около 500 метров, а также оплачено бурение двух артезианских скважин на водозаборном узле МУП "Водоканал", а также выполнена перекладка магистрального канализационного коллектора длиной 70 метров на глубине заложения 5 метров по всему мкр. N 28 г. Балашиха. Теплоснабжение - данный вид работ был выполнен согласно ТУ реконструкции котельной 02.11.2007, о чем свидетельствует Акт допуска от 02.11.2007 по теплотрассе, выданный Ростехнадзором и ООО "Тепловые сети Балашихи". Выполнены ТУ, в том числе частичная реконструкция котельной, прокладка магистральной теплотрассы микрорайона 28, г. Балашиха, подключены существующие и вновь построенные жилые дома (N 3, 8, 9, 15, 19 по ул. Первомайская и детский сад "Елочка", ж/дома N 9, 9А по ул. Лесная ж/д N 6 по ул. Разина). Кроме того, выполнены реконструкции ЦТП-1, ЦТП-2, ЦТП-6…….