Материал предоставлен ООО «КонсультантПлюс Югра».

Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии консультаций: http://consultantugra.ru/klientam/goryachaya-liniya/reglament-linii-konsultacij/

Актуально на 05.07.2023 г.

По вопросу:  Существуют ли какие-то требования к оборудованию, которым производится замер температуры воздуха в нежилом (офисном) помещении? Есть ли требования по поверке такого оборудования и точности его измерений?

Сообщаем:

|  |  | «Согласно таблице 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" температура воздуха в обслуживаемой зоне (зоне обитания) общественных помещений и зданий в теплый период года должна находится в пределах от +18 до +28 °C и измеряться средством измерения с абсолютной погрешностью, не превышающей +/- 0,2 °C… При измерении температуры воздуха в производственных помещениях также должны применяться измерительные приборы с допускаемой погрешностью +/- 0,2 °C, что установлено п. 5.1 МУК 4.3.2756-10. 4.3 "Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений"…» Источник: Статья: Не все проверки заканчиваются штрафом... (Карпова Е.В.) ("Аптека: бухгалтерский учет и налогообложение", 2021, N 11) {КонсультантПлюс} # «5. Выполнение измерений Измерения показателей микроклимата следует проводить в соответствии с пунктом 4.1.2 МУК. ## 5.1. Требования к средствам измерений Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о поверке. Рекомендуемые средства измерения параметров микроклимата представлены в Прилож. Г к МУК. Метрологические характеристики приборов для инструментального контроля параметров микроклимата должны соответствовать требованиям, приведенным в табл. 2. ### Таблица 2 ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ Наименование показателя; Диапазон; Допускаемая погрешность. Температура воздуха по сухому термометру, °С; от -10 до 50; +/- 0,2. Температура поверхности, °С; от 0 до 50; +/- 0,5. Относительная влажность воздуха, %; от 3 до 90; +/- 5,0. Скорость движения воздуха, м/с; от 0 до 1,0; +/- 0,05. более 1,0; +/- 0,1. Интенсивность теплового облучения, Вт/кв. м; от 10 до 350; +/- 5,0. более 350; +/- 50,0. Температура внутри шарового термометра (зачерненного шара), °С; от 10 до 70; +/- 0,5. ## 5.2. Измерения по плану инструментального контроля Измерения параметров микроклимата в КЗ проводятся согласно составленному плану производственного помещения и пояснительной записке к нему. Состав и точки измерений определяются особенностями КЗ (см. выше пункт 4.3.2 МУК). Результаты измерений регистрируются в рабочем журнале (Прилож. Б к МУК), оперативной памяти прибора. 5.2.1. Приборы должны использоваться строго в соответствии со своей спецификацией, руководством по эксплуатации и требованиями нормативных документов. При проведении измерений должны учитываться допустимые пределы измеряемых показателей и пределы допустимых колебаний температурно-влажностных параметров для данного типа СИ. 5.2.2. Регистрация результатов измерений должна производиться только после завершения релаксационных процессов в измерительном приборе (в сопроводительных документах этот параметр определяется как "время установления рабочего режима"). 5.2.3. Измерение температуры воздуха необходимо проводить приборами, обеспечивающими согласно руководству по эксплуатации защиту датчика от воздействия теплового излучения. ## 5.3. Автоматизация проведения контроля При проведении инструментальных исследований рекомендуется использовать специализированные приборы, оснащенные интерфейсом для обмена информацией с ПЭВМ. Такие приборы позволяют проводить измерения в соответствии с предварительно составленной компьютерной программой. Прибор информирует исполнителя измерений по количеству и положению точек контроля метеопараметров в каждой из намеченных КЗ… … # Приложение Г (справочное) ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ┌─────────┬────────────┬───────────┬────────────┬──────────┬──────────────┐ │Название │ Измеряемые │ Диапазон │Погрешность │ Внесен в │ Програм. │ │ прибора │ величины │ измерения │ │Госреестр │ поддержка │ ├─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤ │Testo 454│P, кПа │1...3000 │0,1 кПа │N 17273-98│Нет │ │ │RH, % │0...100 │0,1% │ │ │ │ │Ta, °С │-40...+50 │0,2 °С │ │ │ │ │V, м/с │0,01...20 │0,01 м/с │ │ │ ├─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤ │ТКА ПКМ │RH, % │10...98 │+/- 5% │N 24248-04│Нет │ │(модель │Ta, °С │0...+50 │+/- 0,5 °С │ │ │ │60) │V, м/с │0,1...20 │+/- 5% │ │ │ ├─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤ │Метеометр│P, кПа │80...110 │+/- 0,3 Па │N 25188-03│Нет │ │МЭС-200 │RH, % │10...98 │+/- 3% │ │ │ │ │Ta, °С │-40...+50 │+/- 0,2 °С │ │ │ │ │V, м/с │0,1...20 │+/- 5% │ │ │ │ │ТНС, °С │10...50 °С │+/- 0,2 °С │ │ │ ├─────────┼────────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────────┤ │Метеоскоп│P, кПа │80...110 │+/- 0,2 кПа │N 32014-06│Да │ │ │RH, % │3...98 │+/- 3% │ │ │ │ │Ta, °С │-10...+50 │+/- 0,2 °С │ │ │ │ │V, м/с │0,1...20 │+/- 5% │ │ │ │ │ТНС, °С │10...50 │+/- 0,2 °С │ │ │ │ │IR, Вт/кв. м│10...1000 │+/- 15% │ │ │ └─────────┴────────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────────┘ В предпоследнем столбце таблицы отражены данные о внесении прибора в Госреестр средств измерения (что позволяет использовать его для инструментального контроля гигиенических требований к микроклимату производственных помещений). В последнем столбце отражена возможность использования прибора в составе контрольно-измерительного комплекса, включающего компьютерные программы планирования и анализа результатов инструментального контроля. Такие приборы должны быть оснащены интерфейсом для обмена информацией с ПЭВМ. Применение таких приборов позволяет автоматизировать работы по планированию и проведению измерений, анализу их результатов и оформлению итоговых документов обследования производственных помещений.» Источник: "МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010) {КонсультантПлюс} |  |
| --- | --- | --- | --- |

# Поиск информации осуществлялся

при  помощи  «i»   к  "МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010)

ПОЛЕЗНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Вопрос: Как часто в целях производственного контроля на рабочих местах надо проводить измерения параметров микроклимата в целях контроля их соответствия СанПиН?

Ответ: Допустимые величины параметров микроклимата на рабочих местах в помещениях оцениваются в зависимости от категории работ по уровню энергозатрат организма.

В качестве внутрилабораторного контроля целесообразна организация сравнительных измерений параметров микроклимата в одной и той же точке разными специалистами, контроль качества и полноты ведения рабочих журналов и оформления протоколов. Периодичность мероприятий внутрилабораторного контроля - не реже 1 раза в 3 месяца, включая организацию сличительных межлабораторных испытаний.

При выборе времени измерения необходимо учитывать все факторы, влияющие на микроклимат РМ (фазы технологического процесса, функционирование систем вентиляции и отопления).

Измерения показателей микроклимата следует проводить не менее 3 раз в смену (в начале, середине и в конце). При колебаниях показателей микроклимата, связанных с технологическими и другими причинами (в т.ч. и с производственной необходимостью перемещения работника в течение смены из одной КЗ в другую), необходимо проводить дополнительные измерения при наибольших и наименьших величинах термических нагрузок на работающих с учетом продолжительности их воздействия.

Полезные документы:

|  |  | Пункт 28 СанПиН 1.2.3685-21 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" |  |
|  |  | МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010) |  |

|  |  | КонсультантПлюс ¦ Готовое решение ¦ Актуально на 04.07.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Какие меры предпринять работодателю в жару

|  |  | Допустимые показатели температуры воздуха на рабочих местах установлены в зависимости от категории работ. Если температура превысила этот показатель, работы необходимо приостановить. Советуем ввести простой, оформив его приказом. Избежать простоя можно, в частности, переведя работников с их согласия на дистанционную работу или разделив рабочий день на части. |  |
| --- | --- | --- | --- |

Оглавление:

1. Какие температурные нормы на рабочем месте установлены для работы в помещении в жаркий период

2. Как организовать работу в условиях повышенных температур воздуха

3. Как приостановить работу, если температура воздуха на рабочих местах превысила допустимые значения

4. Как оформить приказ о простое из-за превышения допустимых значений температуры воздуха на рабочих местах

5. Риски, связанные с продолжением работы при температуре воздуха на рабочих местах, превышающей допустимые значения

# 1. Какие температурные нормы на рабочем месте установлены для работы в помещении в жаркий период

Температура воздуха - один из показателей, характеризующих микроклимат на рабочих местах в производственных помещениях (п. 27 СанПиН 1.2.3685-21).

Предельные величины температуры воздуха на рабочих местах в помещениях установлены СанПиН 1.2.3685-21. Они различаются в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма (п. п. 28, 29 СанПиН 1.2.3685-21). Категории работ приведены в таблице 5.1 СанПиН 1.2.3685-21, допустимые значения температуры воздуха - в таблице 5.2 СанПиН 1.2.3685-21.

Эти допустимые величины не распространяются на условия (п. п. 25, 33 СанПиН 1.2.3685-21):

- труда водолазов, космонавтов;

- выполнения аварийно-спасательных работ или боевых задач;

- труда в помещениях с искусственными источниками холода, в которых работники используют спецодежду с теплоизолирующими свойствами, превышающими 1 кло.

# 2. Как организовать работу в условиях повышенных температур воздуха

Чтобы из-за превышения допустимых значений температуры воздуха на рабочих местах не пришлось вводить простой, рекомендуем заранее подготовиться к подобной ситуации. Если ваша организация расположена в местности, для которой типично повышение температуры воздуха летом, вы можете, например, оборудовать помещения кондиционерами, вентиляторами. Если жара в регионе не частое явление, можно сверяться с прогнозом погоды, чтобы своевременно разместить на рабочих местах, в частности, переносные кондиционеры.

Если допустимые значения температуры воздуха на рабочих местах все же превышены, работников с их согласия целесообразно перевести на дистанционную работу.

Кроме того, вы можете разделить рабочий день на части. Для этого понадобится принять локальный нормативный акт (ст. 105 ТК РФ). В таком случае работа будет выполняться, например, утром и вечером, когда температура воздуха на рабочих местах не превышает допустимых значений.

# 3. Как приостановить работу, если температура воздуха на рабочих местах превысила допустимые значения

Температура воздуха на рабочих местах не должна выходить за пределы допустимых значений, предусмотренных для определенных категорий работ (п. п. 28, 29 СанПиН 1.2.3685-21). Юрлица и ИП обязаны соблюдать эти санитарные правила (п. 3 ст. 39 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии). Если вы не можете обеспечить на рабочих местах необходимую температуру, то, по нашему мнению, следует приостановить работы и ввести простой. Советуем оформить его приказом.

Можно ли оформить приказом сокращение рабочего дня по причине жары Нет, нельзя. Если вы не можете обеспечить температуру воздуха в пределах допустимых величин, следует приостановить работы, а не сократить время их выполнения. Соответственно, приказ о сокращении рабочего времени в таком случае не издается (п. п. 28, 29 СанПиН 1.2.3685-21, п. 3 ст. 39 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии).

# 4. Как оформить приказ о простое из-за превышения допустимых значений температуры воздуха на рабочих местах

Приказ составьте в произвольной форме, нормативно утвержденной нет. В приказе рекомендуем указать:

- причину введения простоя (температура воздуха на рабочих местах превысила допустимые величины, указанные в таблице 5.2 СанПиН 1.2.3685-21);

- работников, в отношении которых вводится простой (например, можно привести Ф.И.О. и должности работников или наименования структурных подразделений);

- срок простоя (например, на период, пока сохраняется температура, превышающая допустимые значения);

- порядок оплаты простоя;

- дополнительную информацию, в частности указание на то, что во время простоя недопустимо присутствовать на рабочих местах, и порядок уведомления работника об окончании простоя.

Всех работников, в отношении которых оформляется простой, ознакомьте с приказом под подпись.

## 4.1. Как оплатить время простоя из-за превышения допустимых значений температуры воздуха на рабочих местах

По нашему мнению, это время необходимо оплатить:

- как время простоя по вашей вине, если вы не обеспечили оптимальные условия (например, если работник трудится в помещении, в котором своевременно не отремонтирован кондиционер). Тогда оплату производите в размере среднего заработка работника, так как кондиционер является средством коллективной защиты (ч. 1 ст. 157, ч. 9 ст. 209, ч. 1 ст. 214, ч. 6 ст. 216.1 ТК РФ, п. 3 ст. 39 Закона о санитарно-эпидемиологическом благополучии);

- как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника (например, если кондиционер не работает из-за отключения электричества в районе). В таком случае оплату производите в размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (ч. 2 ст. 157 ТК РФ).

# 5. Риски, связанные с продолжением работы при температуре воздуха на рабочих местах, превышающей допустимые значения

Если вы не приостановили работы, когда температура воздуха на рабочих местах в помещениях превысила допустимые величины, установленные для конкретных категорий работ, вам грозит, в частности, ответственность по ст. 6.3 КоАП РФ за несоблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов.

Документ предоставлен КонсультантПлюс

|  |  | Актуально на 13.06.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Вопрос: Какие нормы температуры воздуха установлены для нежилых помещений в многоквартирном доме?

Ответ: Согласно пп. "е" п. 4 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354) (далее - Правила предоставления коммунальных услуг) в состав коммунальных услуг включается отопление, то есть подача по централизованным сетям теплоснабжения и внутридомовым инженерным системам отопления тепловой энергии, обеспечивающей поддержание в жилом доме, в жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в помещениях, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, температуры воздуха, указанной в п. 15 приложения N 1 к указанным Правилам.

В п. 15 приложения N 1 к Правилам оказания коммунальных услуг содержится указание на определение температуры в других (т.е. нежилых) помещениях в соответствии с требованиями законодательства РФ о техническом регулировании (ГОСТ Р 51617-2000 "Государственный стандарт Российской Федерации. Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия", утв. Постановлением Госстандарта России от 19.06.2000 N 158-ст), п. 4.16.2 и табл. 3 которого предусматривался показатель в + 16 °C для температуры воздуха в холодный период года в вестибюле, общем коридоре, передней в квартирном доме, на лестничной клетке. Однако указанный ГОСТ утратил силу.

В настоящий момент в п. 4.4 ГОСТ 30494-2011 "Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях" (введен в действие Приказом Росстандарта от 12.07.2012 N 191-ст) содержится указание на оптимальные и допустимые показатели температуры воздуха в некоторых помещениях зданий, например:

- межквартирный коридор (оптимальная t воздуха 18 - 20 °C, допустимая t воздуха 16 - 22 °C);

- вестибюль, лестничная клетка (оптимальная t воздуха 16 - 18 °C, допустимая t воздуха 14 - 20 °C);

- кладовые (оптимальная t воздуха 16 - 18 °C, допустимая t воздуха 12 - 22 °C).

Аналогичные показатели по помещениям содержатся в табл. 5.27 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2.

В п. 7 Постановления Конституционного Суда РФ от 27.04.2021 N 16-П "По делу о проверке конституционности абзаца третьего пункта 42 (1), пунктов 44 и 45 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а также формулы 3 приложения N 2 к данным Правилам в связи с жалобой гражданки В.Н. Шестериковой" указано следующее: с учетом того что промерзание или отсыревание помещений общего пользования, непосредственно не оснащенных отопительными приборами или иными теплопотребляющими элементами внутридомовой системы отопления, создает угрозу причинения ущерба как многоквартирному дому в целом, так и его отдельным конструктивным элементам, а обеспечение сохранности общего имущества многоквартирного дома является равной обязанностью всех собственников и пользователей расположенных в данном доме жилых и нежилых помещений, такие лица - по смыслу пп. "д" п. 35 Правил предоставления коммунальных услуг - обязаны поддерживать температуру воздуха в них не ниже 12 градусов Цельсия. Применительно к собственникам и пользователям жилых и нежилых помещений в подключенном к централизованным сетям теплоснабжения многоквартирном доме, отапливаемых за счет индивидуальных источников тепловой энергии, это во всяком случае предполагает недопустимость такого использования индивидуального отопительного оборудования, при котором не обеспечивается соблюдение нормативных требований к температуре воздуха в соответствующем помещении (в том числе вследствие отключения или изменения параметров работы указанного оборудования).

При использовании нежилых помещений в многоквартирном доме под производственные цели - например, в целях размещения офисов, магазинов и пр. - работодатель обязан соблюдать определенные показатели температуры воздуха на рабочих местах, установленные СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21), в зависимости от категории работ по уровню энерготрат организма и времени года (п. п. 28, 29 (таблицы 5.1, 5.2 соответственно) СанПиН 1.2.3685-21). Таблицей 5.2 СанПиН 1.2.3685-21, помимо температуры воздуха в помещении, устанавливаются предельные величины таких показателей, как температура поверхностей, относительная влажность воздуха и скорость движения воздуха.

Подготовлено на основе материала  П.С. Долгополова,

ООО "СевИнтелИнвест"

Документ предоставлен КонсультантПлюс

|  |  | Актуально на 13.06.2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |

Вопрос: Какие требования установлены к проведению влажной уборки офисных помещений?

Ответ: Офисные помещения относятся к производственным, поскольку под производственными помещениями понимаются замкнутые пространства в специально предназначенных зданиях и сооружениях, в которых постоянно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществляется трудовая деятельность людей (Приложение А к "МУК 4.3.2756-10. 4.3. Методы контроля. Физические факторы. Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений. Методические указания" (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 12.11.2010)).

Потому при проведении уборки можно руководствоваться общими и специальными требованиями к санитарному состоянию производственных (рабочих, служебных) помещений, а именно:

а) общими требованиями по уборке помещений;

- Постановление Госкомтруда СССР от 29.12.1990 N 469 "Об утверждении нормативов времени на уборку служебных и культурно-бытовых помещений" (далее - Норматив);

- ГОСТ Р 51870-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 11.11.2014 N 1554-ст, далее - ГОСТ) (по аналогии).

Так, для поддержания чистоты в служебных, административных и бытовых помещениях выполняются следующие виды уборок: сухая, влажная, мытье, чистка и прочие работы. В начале смены уборщик доставляет к месту работы необходимые средства и приспособления: веник, щетку, тряпку, ведро, совок, моющие средства, по окончании уборки относит их к месту хранения. При уборке помещений опорожняются в специальную тару корзины с бумагой, протираются мебель, панели, подоконники, батареи, двери, стены, убирается пол и выполняются прочие работы, связанные с содержанием в чистоте помещений. При влажной уборке тряпка периодически смачивается в воде и отжимается. Раствор из моющих средств приготавливается уборщиком. Вода и моющий раствор периодически меняются. При уборке помещений применяются ручные средства уборки. При чистке ковровых покрытий, дорожек, мягких диванов, кресел и стульев применяются пылесосы (разд. 2 Норматива).

Влажная уборка заключается в удалении свободно лежащих, а также частично сцепленных с поверхностью загрязнений и осуществляется ручным инвентарем с применением увлажненных текстильных материалов и изделий (мопы, тряпки, салфетки) и поломоечной техникой с применением падов, боннетов и пенных технологий. После проведения влажной уборки твердых покрытий как на открытых поверхностях, так и под мебелью, в углах, на плинтусах и в других труднодоступных местах должны отсутствовать видимые невооруженным глазом свободно лежащие загрязнения (мусор, смет, песок, пыль и т.п., а также волокна от протирочных материалов) и сцепленные с поверхностью загрязнения (п. п. 5.4.4, 7.2.3 ГОСТ).

Нормативы затрат времени в зависимости от типа и площади помещения, вида проводимой уборки установлены, в частности, в разд. 3 Норматива. Согласно Приложению 1 к Нормативу рекомендовано:

ежедневно - удалять пыль пылесосом или подметать влажным веником;

влажная протирка пола и мебели, оконных блоков с подоконниками - 1 раз в неделю, дверей и отопительных приборов - 4 раза в год, стен - 2 раза в год и т.п.;

мытье пола - 1 раз в месяц.

В п. 3.1.1 ГОСТ установлено, что влажная (машинная и ручная) уборка пола с твердыми покрытиями в офисных помещениях осуществляется ежедневно.

б) специальными правилами;

В зависимости от специфики (типа) помещений, используемого рабочего оборудования, характеристики производственного процесса, категории работников, видов работ, оказываемых услуг могут устанавливаться особые требования. В этом случае требуется учитывать и их.

Например:

- в помещениях при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, оказывающими медицинские услуги, влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств (п. 4.25.1 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44);

- в отношении организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28, установлено, что все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств; влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день и др.

Таким образом, влажная уборка в офисных помещениях проводится в соответствии с санитарными нормами и правилами, которые установлены в зависимости от характеристики производственной деятельности организации, но по общему правилу рекомендовано проводить не менее 1 раза в неделю с удалением пыли и иных загрязнений с поверхностей.

Подготовлено на основе материала  С.А. Слесарева,

частнопрактикующего юриста,

эксперта центра содействия законотворчеству

"Общественная Дума", г. Мценск