Как защитить компанию от рисков и найти выгодное решение - смотрите в Историях Клиентов Консультант Плюс Югра:  https://stories.consultantugra.ru/

Материал предоставлен ООО «КонсультантПлюс Югра».

Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии консультаций:

https://consultantugra.ru/goryachaya-liniya/reglament-linii-konsultacij/

Актуально на 17.04.2025

По вопросу:  В связи с тем, что приказ Минэнерго №6 от 13.01.2003 г. утратил свою силу, распространяется ли разъяснение Ростехнадзора указанное в Письме от 20.04.2016 г.  №10-00-12/850 на приказ Минэнерго №811 от 12.08.2022 г., в части отсутствия необходимости присвоения I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой и назначении ответственного за электрохозяйство в учреждении?

Сообщаем:

# Информацией о распространении разъяснений, содержащихся в Письме Ростехнадзора от 20.04.2016 №10-00-12/850 на приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. N 811 мы не располагаем. Официальные разъяснения по вопросу применения Письма в рамках действующего законодательства может дать только уполномоченный государственный орган, в нашу и разработчика Системы компетенцию такого рода заключения не входят. В соответствии с действующим законодательством гражданам и организациям предоставлено право на непосредственное обращение с запросами в министерства и ведомства Российской Федерации. # Касаемо вопроса присвоения I группы по электробезопасности персоналу, работающему с офисной техникой и назначение ответственного за электрохозяйство в учреждении сообщаем: Согласно ч. 2 ст. 14 Федерального закона N 247-ФЗ официальные разъяснения утверждаются руководителем федерального органа исполнительной власти или его заместителем. Официальные разъяснения по своей природе, как нормативные правовые акты, как акты применения права и "смешанные" акты, являются правовыми актами. При этом официальные разъяснения - это официальные интерпретационные акты, принятые в процессе интерпретационной деятельности в целях пояснения содержания для более доступного раскрытия нормативных положений ведомственных нормативных правовых актах (приказов, положений, инструкций, правил и т.п.). При этом здесь необходимо заметить, что основных, базовых норм, закрепляющих права и обязанности, разъяснения не содержат, так как по своей юридической природе они являются официальными интерпретационными актами, иными словами, актами толкования. (Источники: {Статья: Официальные разъяснения обязательных требований и руководства по соблюдению обязательных требований: комментарий к статье 14 Федерального закона N 247-ФЗ (Бабич М.Е.) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс}}; ст. 14, "Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 июля 2020 г. N 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" (постатейный) (Андриченко Л.В., Арзамасов Ю.Г., Емельянов А.С. и др.) (отв. ред. А.С. Емельянов, С.М. Зырянов, А.В. Калмыкова) ("КОНТРАКТ", 2024) {КонсультантПлюс}) "Официальное разъяснение обязательных требований, установленных пунктом 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (утв. Минтрудом России) (в соответствии с публикацией на сайте https://mintrud.gov.ru по состоянию на 25.08.2023): «..Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. N 903н утверждены Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила). Правила устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок. Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения, в том числе работы с приборами учета электроэнергии, измерительными приборами и средствами автоматики, а также осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей (пункт 1.1 Правил). Законодательство об электроэнергетике содержит определение термина "электроустановка" в приложении N 1 к Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 августа 2022 г. N 811 (далее - ПТЭЭП). Так, электроустановкой является комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии. В связи с чем, бытовые электроприборы и персональная компьютерная техника не являются электроустановками. Необходимо отметить, что действие ПТЭЭП не распространяется на потребителей - физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками напряжением ниже 1000 В и использующих данные электроустановки для удовлетворения личных или бытовых нужд. Таким образом, анализируя положения Правил и ПТЭЭП во взаимосвязи, можно сделать вывод о том, что требования Правил не распространяются на потребителей - физических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании электроустановками напряжением ниже 1000 В и использующих данные электроустановки для личных или бытовых нужд. Необходимо также отметить, что перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения) (пункт 2.3 Правил). В этой связи, работодателю предоставлено право самостоятельно определить перечень работников, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности. .» (Источник: {"Официальное разъяснение обязательных требований, установленных пунктом 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (утв. Минтрудом России) {КонсультантПлюс}}) На официальном сайте Ростехнадзора размещен ответ Управления государственного энергетического надзора Ростехнадзора по вопросу: «Требуется ли присваивать I группу по электробезопасности работникам, работающим с ПК, в помещениях без повышенной опасности? Какая группа нужна работникам, проводящим работы в серверных? 8 апреля 2024 года Вопрос (100/9148) «….Ответ: На данный вопрос ответ дан Управлением государственного энергетического надзора Ростехнадзора. В соответствии с пунктом 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждённых приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. № 903н, зарегистрированным Минюстом России от 30 декабря 2020 г. № 61957 (далее – Правила), работники, относящиеся к электротехническому персоналу (из числа специально подготовленного персонала, организующего и осуществляющего монтаж, наладку, ремонт, эксплуатацию, техническое обслуживание, управление режимом работы электроустановок) и электротехнологическому персоналу (из числа персонала, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей является электрическая энергия (электросварка, электродуговые печи, электролиз и другое), использующий в работе ручные электрические машины, переносные электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной инструкцией или инструкцией по охране труда установлено знание Правил в объеме не ниже II группы по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением № 1 к Правилам), а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой предусмотрены приложением № 1 к Правилам. Группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу (из числа персонала, не относящегося к электротехническому и электротехнологическому персоналу, выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током). Перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). Решение об отнесении работника к конкретной категории персонала (не электротехнический, электротехнический или электротехнологический), а также о присвоении ему необходимой группы по электробезопасности (пункты 2.3, 1.2 Правил) принимает руководитель организации, исходя из конкретных условий производства работ и требований нормативных документов. Дополнительно сообщаем, что письма федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний постоянного или временного характера.» # (Источник: Официальный сайт Ростехнадзора https://www.gosnadzor.ru/public/reception/faq/8-aprelya-2024-goda/) # Каким работникам нужно присваивать I группу по электробезопасности Вы самостоятельно определяете перечень должностей, профессий, рабочих мест, которым нужно присвоить I группу по электробезопасности (п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок). Присваивать I группу по электробезопасности нужно тем, кто выполняет работы, при которых может возникнуть опасность поражения током. Эта группа распространяется на неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу) (п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок). Например, это работники, которые при выполнении работы используют бытовые электроприборы, в частности электрические швейные и стиральные машины, электромиксеры, фены. # Нужно ли присваивать I группу по электробезопасности тем, кто работает за компьютером Да, рекомендуем это сделать. На практике работодателей штрафуют, если тем, кто работает за компьютером, не присвоена I группа по электробезопасности. Поэтому, на наш взгляд, рискованно не присваивать работникам, которые работают за компьютером, I группу по электробезопасности. В законе нет рекомендаций, как документально закрепить перечень должностей и профессий, которым нужно присвоить I группу по электробезопасности. Поэтому, полагаем, это можно сделать приказом в свободной форме. По организации в целом такой перечень определяет ее руководитель, а в обособленном подразделении - руководитель подразделения (п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок). (Источник: Готовое решение: Условия присвоения I группы по электробезопасности (КонсультантПлюс, 2025) {КонсультантПлюс}) Однако, учитывая официальные разъяснения Минтруда и мнение Ростехнадзора, есть вероятность отстоять свою правоту в суде в случае получения штрафа. # (Источник: Вопрос: Нужно ли присваивать группу по электробезопасности персоналу, работающему с персональным компьютером? (Подборки и консультации Горячей линии, 2021) {КонсультантПлюс}) # Выдержка из судебной практики: «…Законодательство об электроэнергетике содержит определение понятия "электроустановка" в приложении N 1 к Правилам N 811, согласно которому электроустановкой является комплекс взаимосвязанного оборудования, устройств, зданий и сооружений, предназначенных для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления электрической энергии. Таким образом, бытовые электроприборы и персональная компьютерная техника не являются электроустановками, что исключает необходимость руководителю ответчика включать должности уборщиков, осуществляющих уборку помещений, в которых имеется такое оборудование, в перечень должностей неэлектротехнического персонала, которому необходимо присвоение группы I по электробезопасности, что в свою очередь исключает необходимость и обязанность по ведению такого журнала. С учетом изложенного выводы суда первой инстанции о наличии у ответчика обязанности вести журнал инструктажа по 1-й группе электробезопасности неэлектрического персонала и в этой связи наличия оснований для взыскания с ответчика штрафа за отсутствие такого журнала, основаны не неверном применении норм действующего вышеуказанного законодательства. …» (Источник: {Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 17.04.2024 N 04АП-1247/2024 по делу N А78-12595/2023 {КонсультантПлюс}}) Нет единого мнения по данному вопросу среди представителей ГИТ (Разъяснения сайта Онлайнинспекция.РФ) См. консультации сайта на стр. 4-5. # По вопросу назначения ответственного за электрохозяйство В организациях, имеющих электрохозяйство, назначается ответственное за их эксплуатацию должностное лицо. Согласно абз. 2 п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утв. Приказом Минэнерго России от 12.08.2022 N 811 (далее - Правила эксплуатации электроустановок), под ответственным за электрохозяйство понимается лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя. В случае если электроустановка потребителя - юридического лица включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительную установку, переносное электрооборудование, имеющие номинальное напряжение не выше 0,4 кВ, либо электроустановки имеют суммарную максимальную мощность не более 150 кВт, номинальное напряжение до 1 000 В и присоединены к одному источнику электроснабжения, ответственность за выполнение обязанностей по организации эксплуатации электроустановок, организации проведения всех видов работ в электроустановках такого потребителя может быть возложена на единоличный исполнительный орган указанного потребителя - юридического лица (абз. 3 - 5 п. 8 Правил эксплуатации электроустановок). Ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-технического персонала организационно-распорядительным документом руководителя потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок. Случаи, в которых осуществляется замещение ответственного за электрохозяйство для выполнения его обязанностей, должны определяться руководителем потребителя в организационно-распорядительном документе. На время отсутствия ответственного за электрохозяйство из числа административно-технического персонала назначается лицо, замещающее ответственного за электрохозяйство (абз. 2 п. 8 Правил эксплуатации электроустановок). Необходимость назначения ответственных за электрохозяйство структурных подразделений потребителя определяется руководителем потребителя самостоятельно с учетом организационной структуры управления, количества и состава электроустановок потребителя, их территориального расположения, наличия у потребителя филиалов (п. 11 Правил эксплуатации электроустановок). Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя осуществляется после проверки знаний в соответствии с гл. IV Правил эксплуатации электроустановок и присвоения им следующей группы по электробезопасности: V - в электроустановках напряжением выше 1 000 В; IV - в электроустановках напряжением до 1 000 В (п. 10 Правил эксплуатации электроустановок). …. Допускается выполнение обязанностей ответственного за электрохозяйство по совместительству (абз. 2 п. 3.2.158 Правил охраны труда на торговых складах, базах и холодильниках, утв. Приказом Роскомторга от 28.06.1993 N 44). (Источник: Статья: Ответственный за электрохозяйство (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2025) {КонсультантПлюс}) «…Вопрос: Необходимо ли назначать ответственного за электрохозяйство, если организация не владеет электроустановками? Необходимо ли назначать ответственного за электрохозяйство, если организация не владеет электроустановками, но работает по подряду в организациях, где есть электроустановки? Ответ: На данный вопрос ответ дан Управлением государственного энергетического надзора Ростехнадзора. В соответствии с п. 8 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных Приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. N 811, зарегистрированным Минюстом России 7 октября 2022 г. N 70433 (далее - Правила), для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок руководитель потребителя (за исключением индивидуальных предпринимателей и физических лиц) организационно-распорядительным документом назначает из числа административно-технического персонала потребителя лицо, на которое возложены обязанности по организации проведения всех видов работ в электроустановках потребителя (далее - ответственный за электрохозяйство), с соблюдением требований, предусмотренных пунктами 10 и 11 Правил. Назначение ответственного за электрохозяйство в организации, не владеющей электроустановками, нормативными правовыми актами в электроэнергетике не предусмотрено. ..» (Источник: {Вопрос: Необходимо ли назначать ответственного за электрохозяйство, если организация не владеет электроустановками? Необходимо ли назначать ответственного за электрохозяйство, если организация не владеет электроустановками, но работает по подряду в организациях, где есть электроустановки? ("Официальный сайт Ростехнадзора", 2023) {КонсультантПлюс}})

Для поиска  информации по вопросу использовались ключевые слова в строке «быстрый поиск»:

«ответственный за электрохозяйство»

«присвоение I группы по электробезопасности»

Во вложении файл «Папка» с полезными материалами.

ЗАГРУЗИТЕ ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРЫХ ПОДГОТОВЛЕН ОТВЕТ НА ВОПРОС, В ВАШУ СИСТЕМУ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

Как это сделать:

- Сохраните файл-вложение с расширением .LSTZ  из письма, например, на рабочий стол.

- Откройте в КонсультантПлюс  «Избранное», перейдите во вкладку «Папки».

- Выбрать команду «Загрузить из файла», выбрать сохраненный Вами на рабочий стол файл. Импортированная папка будет включена в список папок.

Обратите внимание, что в Вашу папку загрузятся только те материалы, которые доступны в Вашем комплекте. При необходимости отсутствующие материалы можно бесплатно заказать в Word формате или сделать запрос ценового предложения на установку дополнительных систем отсутствующих в вашем комплекте.

Полезные документы:

Готовое решение: Какие есть полномочия у Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) при проведении проверок (контрольных (надзорных) мероприятий) (КонсультантПлюс, 2025) {КонсультантПлюс}

# Какой правовой статус разъяснений, размещенных на сайте "Онлайнинспекция.рф"

Разъяснения на сайте "Онлайнинспекция.рф" не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер. В них должностные лица Роструда и ГИТ высказывают свое мнение по вопросам применения трудового законодательства. При этом они несут ответственность за достоверность и полноту размещаемой на сайте информации. Вы можете использовать эти разъяснения, например, в ходе контрольных (надзорных) мероприятий. Представьте их инспектору, и, возможно, это позволит избежать штрафа. Но в случае судебного спора суд может не учесть ссылку на разъяснения с данного сайта, поскольку они не являются правовым актом. Это следует из п. п. 1.2, 6.1 Положения, утвержденного Приказом Роструда от 30.06.2016 N 246, Письма Роструда от 11.06.2019 N ПГ/13385-6-1).

Документ предоставлен КонсультантПлюс

"Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2024

Вопрос: Разъясните вопрос о присвоении I группы по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. В соответствии с требованиями п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 г. N 903н, I группа по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током. На балансе организации имеются офисное оборудование, кухонное электрическое оборудование, электрокардиограф, рециркулятор бактерицидный, поломоечная машина, пылесос, утюг, стиральная машина и др. Требуется ли присвоение работникам I группы по электробезопасности, если они используют в работе указанное оборудование?

Ответ: Не требуется, если работники используют бытовые электроприборы или персональную компьютерную технику.

Работодателю предоставлено право самостоятельно определить перечень работников, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности.

Правовое обоснование: В силу п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I по электробезопасности с оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

14.02.2024

Документ предоставлен КонсультантПлюс

"Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2023

Вопрос: Распространяется ли действие пункта 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н) в части присвоения 1-й группы по электробезопасности на офисных сотрудников, занятых исключительно только работой на компьютере и копировально-множительной технике, а также на удаленных работников, выполняющих работы на оборудовании работодателя (ноутбуках)? Возможно ли не включать указанных работников в Перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности?

Ответ: Всему персоналу, работающему с приборами, через которые проходит ток (в частности, с компьютерами и копировально-множительной техникой), должна присваиваться I группа по электробезопасности. К таким лицам, по нашему мнению, относятся офисные и иные работники, работники, осуществляющие техническое обслуживание обесточенной от электрической сети офисной техники.

Правовое обоснование: В силу п. 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н, группа I по электробезопасности присваивается неэлектротехническому персоналу (из числа персонала, не относящегося к электротехническому и электротехнологическому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током). Перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I по электробезопасности с оформлением в журнале, в котором указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) работника, его должность, дата присвоения группы I по электробезопасности, подписи проверяемого и проверяющего. Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы и оказания первой помощи при поражении электрическим током.

27.06.2023

Статья: Методические рекомендации по обеспечению электробезопасности в медицинских организациях ("Охрана труда и пожарная безопасность в учреждениях здравоохранения", 2024, N 11) {КонсультантПлюс}

3.3. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должна присваиваться группа I по электробезопасности. Перечень должностей, рабочих мест, на которых для выполнения работы необходимо присвоение работникам группы I по электробезопасности, определяет руководитель организации <3>.

--------------------------------

<3> Присвоение группы I по электробезопасности пользователям ПК в настоящее время необязательно, т.к. компьютеры не являются электроустановками. Такое официальное разъяснение обязательных требований, установленных пунктом 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, дал Минтруд России. При этом работодатель имеет право самостоятельно определять перечень работников, которым необходимо присвоение группы I по электробезопасности, и в этот перечень могут быть включены пользователи ПК.

Тематический выпуск: Сборник инструкций по охране труда для работников образовательных организаций ("Электронное приложение к журналу "Охрана труда и пожарная безопасность в образовательных учреждениях", 2023) {КонсультантПлюс}

Присвоение группы I по электробезопасности пользователям ПК в настоящее время не обязательно, т.к. компьютеры не являются электроустановками. Такое официальное разъяснение обязательных требований, установленных пунктом 2.3 Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, дал Минтруд России.